## Sheet1
物资分类 | 物资编码 | 物资名称 | 计量单位 | 物资类型 | 规格 | 型号 | 预估单价 | 数量 | 预估总价 | 需求时间 | 计划来源 | 生产厂商（品牌） | 技术条款 | 备注
铜丝编织屏蔽控制电缆 | 001 | 电缆 | 米 | 铜丝编织屏蔽控制电缆 | KVVP22 4*1.5 | KVVP22 4*1.5 | 7 | 300 | 2100 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 1C真空泵改造用。
变色硅胶 | 002 | 变色硅胶 | 公斤 | 变色硅胶 | 变压器 | 变压器 | 31 | 20 | 620 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 变压器硅胶球更换。
信号设备 | 003 | 高频发升器（无极灯） | 个 | 信号设备 | 220V AC50W 091127 | 220V AC50W 091127 | 195.49 | 10 | 1954.9 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 路灯检修使用更换
辅助开关 | 004 | 辅助开关 | 个 | 辅助开关 | LA1-DN11 | LA1-DN11 | 8.55 | 10 | 85.5 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 日常维护中接触器辅助接点使用。
其他类 | 005 | 粘鼠板 | 个 | 其他类 | 现场要求 | 现场要求 | 3 | 20 | 60 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 配电室夹层等处防鼠用
液位控制器 | 006 | 浮球液位开关 | 只 | 液位控制器 | QY-3 | QY-3 | 101.7 | 12 | 1220.4 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 排污泵等液位控制使用
电器控制器 | 007 | 合闸线圈 | 个 | 电器控制器 | 10-VPR-40C（D） | 10-VPR-40C（D） | 3248 | 3 | 9744 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 6KVVPR开关备用使用。DC220V，与三菱开关配套。
流量积算仪 | 008 | 流量指示器 | 个 | 流量积算仪 | BLZ1-125-150/100 | BLZ1-125-150/100 | 1183.34 | 1 | 1183.34 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 主变等油泵控制使用。
防爆电加热器 | 009 | 加热器 | 只 | 防爆电加热器 | JRD2-1 220V 500W | JRD2-1 220V 500W | 410.56 | 8 | 3284.48 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 开关柜，接线盒等处加热使用
起重滑车 | 010 | 电缆滑车 | 台 | 起重滑车 | 现场要求 | 现场要求 | 300 | 5 | 1500 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 工字钢中间电缆滑车，与轨道匹配，轨道腿宽9cm，两轮最大外沿间距11
热缩中间接头 | 011 | 10KV电缆热缩中间接头 | 套 | 热缩中间接头 | JRSY10/3.2/70-120 | JRSY10/3.2/70-120 | 80 | 15 | 1200 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 10KV水源地电缆接头恢复使用
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V | 012 | 单股铜线 | 米 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V | ZC-BV4 | ZC-BV4 | 5 | 600 | 3000 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | #1、#7等皮带处照明线路铺设用
测温仪 | 013 | 测温纸 | 张 | 测温仪 | WD678 | WD678 | 100 | 2 | 200 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 开关柜触头等处测温使用。厂家：北京亚东星研究所
测温仪 | 014 | 测温纸 | 张 | 测温仪 | GK678 | GK678 | 100 | 2 | 200 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 开关柜触头等处测温使用。厂家：北京 亚东星研究所
热缩户外终端接头 | 015 | 10KV热缩电缆终端 | 套 | 热缩户外终端接头 | WSY-10/3.2/70-120 | WSY-10/3.2/70-120 | 100 | 5 | 500 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 斗轮机水源地等处高压电缆电缆使用
隔爆低压接线盒 | 016 | 密封接线盒 | 只 | 隔爆低压接线盒 | JXH-6PY | JXH-6PY | 80 | 100 | 8000 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 三孔，IP66以上，金属材质。#1、#7皮带照明整改使用。
电流变送器 | 017 | 电流变送器 | 个 | 电流变送器 | AC220V输入0-5A输出4-20ma | AC220V输入0-5A输出4-20ma | 406 | 2 | 812 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 抽屉开关内变送器使用。
开关电源 | 018 | 高频电源模块 | 个 | 开关电源 | QS220-20 | QS220-20 | 16000 | 2 | 32000 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 用于输煤控制室直流电源屏 需厂家到厂进行安装调试技术
开关电源 | 019 | 集中监控器 | 个 | 开关电源 | QSJ220 | QSJ220 | 12000 | 1 | 12000 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 用于输煤控制室直流电源屏 需厂家到厂进行安装调试技术
微电机 | 020 | 低压电机 | 台 | 微电机 | DJ-210 | DJ-210 | 1508 | 1 | 1508 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | #1炉1A4拱下风门执行机构电机
接插件 | 021 | 快插T型三通 | 个 | 接插件 | Φ10-Φ10-Φ10 | Φ10-Φ10-Φ10 | 6.96 | 20 | 139.2 | 2021-01-31 | 月度备品备件计划 |  |  | 电除尘仓泵气源管日常维护用。